Załącznik nr 6 do Zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Gmina Kamień Pomorski

Ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamień Pomorski

NIP 986-015-70-13

…………………………………………

 (pieczęć zamawiającego)

Kamień Pomorski, dn. 10.05.2023 r.

Znak sprawy: PIGK.7013.19.2023.MM3

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): referat Planowania przestrzennego i inwestycji
2. Dane do kontaktu: Monika Macuga, tel.:913823976,e-mail: m.macuga@kamienpomorski.pl; zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:

 ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamień Pomorski”***

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

Lokalizacja inwestycji: miejscowość **Trzebieszewo dz. nr 216**

- napięcie zasilania - trójfazowe 400 V,

- sieć oświetleniowa – kabel YAKY- 4x16mm2 o długości łącznej 360 m ( trasa 318m),

- ilość słupów oświetleniowych 8 szt., o długości 8 m i grubości ścianki 4 mm,

- oprawy typu LED o mocy 55W.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót**. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia**. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiału Wykonawcy.

1. Wykonawca we własnym zakresie: zorganizuje czasowe zaplecze pod realizację zadania, zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,
2. Koszty urządzenia zaplecza wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór zaplecza i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wskazanymi w dokumentacji na koszt własny.
5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek poddania odpadów przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami.
6. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.**

 Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada

 wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie

 zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. wykonał należycie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę we wskazanym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )**.** Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić - referencje.
2. Wykonawca winien dysponować osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium – Cena 100%

 najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

 C = --------------------------------------------------------- x 100 x 100%

 cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

1. Cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za przedmiot umowy w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone zapytaniem ofertowym i umową oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia tzn. nie wymienione w zapytaniu oraz umowie a niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. **Data realizacji zamówienia**: 31 lipca 2023 r.
3. **Gwarancja:** 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
4. **Do oferty należy dołączyć:**
5. formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7).
6. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
7. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.** Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wyboru oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. **Miejsce i termin złożenia oferty**: oferty należy składać do dnia 18 maja 2023 r. do godz. 12.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu

lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub przesłać w formie elektronicznej na adres: m.macuga@kamienpomorski.pl .

1. **Data otwarcia**/~~rozpatrzenia~~ ofert: 18 maja 2023 r. godzina 12.30.
2. Warunki płatności: zgodnie z projektem u mowy stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego.
3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 7).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. **Załączniki:**
6. formularz ofertowy – Załącznik nr 7
7. dokumentacja techniczna
8. przedmiar robót
9. wzór umowy

 Kierownik referatu

 Tadeusz Konopacki

 ………………………………………

 (podpis kierownika referatu)

Sporządził :

Monika Macuga

(imię i nazwisko pracownika)